附件四：

2026年温州市优秀建筑装饰工程复查实施细则

（住宅类）

（试行）

- 总 则

- 为规范温州市优秀建筑装饰工程（住宅类）的复查工作，引导企业把握住宅装饰创优重点，根据《建筑装饰装修工程质量评价标准》（DBJ33/T 1077-2025）、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ/T 304）及《2026年温州市优秀建筑装饰工程评选办法》制定本细则。

- 定位说明：本细则是参照DBJ33/T 1077-2025，结合温州市房屋室内装饰装修安全管理规定，形成适用于温州住宅装饰工程的复查评价体系。

- 适用范围：本细则适用于住宅装饰施工（含批量精装修）、老旧小区住宅改造等子项的现场复查。

- 复查工作坚持“安全环保、功能实用、观感精细”原则，重点检查结构安全、室内环境、使用功能、观感质量等。企业可依据本细则进行创优策划和自查自纠。

- 复查程序

- 资料审查：专家组对申报资料进行审查，重点核对结构安全证明、室内环境检测报告、消防验收意见书等。

- 现场汇报：申报单位介绍工程概况、装修标准、技术难点及创优亮点。

- 现场检查：专家组对工程实体质量进行随机抽查，公共区域抽查比例不少于20%，户内抽查比例不少于10%（应包含所有户型）。

- 查阅备查资料：根据需要，抽查材料检测报告、隐蔽验收记录等。

- 讲评反馈：专家组对检查情况进行现场讲评，指出亮点和不足，提出改进建议。

- 资料审查要点

| 序号 | 资料名称 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内环境检测报告 | 由具备资质的检测机构出具，结论合格 |
| 2 | 消防验收意见书或备案凭证 | 批量精装修项目须提供 |
| 3 | 涉及结构改动的认可文件 | 如有改动，须有原设计单位认可 |
| 4 | 主要材料复验报告 | 人造板甲醛释放量、石材放射性等 |
| 5 | 防水工程试验记录 | 厨卫间蓄水试验记录 |
| 6 | 电气绝缘电阻测试记录 | 电气线路绝缘测试合格 |
| 7 | 竣工验收证明 | 各方签章齐全 |
| 8 | 竣工图 | 水电管线走向图、平面布置图 |

控制项：室内环境检测报告、涉及结构改动的认可文件为“一票否决”项。

- 现场检查要点

- 结构安全（参照温政办〔2025〕20号）

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 承重结构 | 无擅自变动建筑主体和承重结构 | 拆改承重墙 |
| 楼面荷载 | 无超过设计标准增加楼面荷载 | 超载 |
| 外立面 | 无擅自改变外立面开门窗 | 违规开门窗 |
| 燃气管道 | 无擅自改造燃气管道 | 私改燃气 |

- 室内环境

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 空气质量 | 甲醛、苯、TVOC等达标 | 超标 |
| 采光照明 | 照度满足使用要求 | 过暗、过亮 |
| 通风 | 通风良好，无异味 | 异味、潮湿 |

- 使用功能

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 给排水 | 管道通畅，无渗漏，洁具安装牢固 | 渗漏、堵塞 |
| 电气 | 开关插座位置合理，接线正确 | 位置不当、接线错误 |
| 防水 | 厨卫间防水可靠，无渗漏 | 渗漏 |
| 门窗 | 开启灵活，关闭严密，五金齐全 | 卡滞、松动 |

- 观感质量

| 检查部位 | 检查要点 | 常见问题 |
| --- | --- | --- |
| 墙面 | 平整，阴阳角方正，涂饰均匀 | 不平、刷纹 |
| 地面 | 平整，接缝均匀，防滑 | 不平、接缝不均 |
| 吊顶 | 平整，无裂缝，灯具安装牢固 | 裂缝、松动 |
| 细部 | 踢脚线、门窗套安装精细 | 粗糙 |
| 厨卫 | 墙地砖对缝，洁具居中 | 不对缝、不居中 |

- 常见扣分项

| 序号 | 扣分项 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 擅自拆改承重墙 | 违反装修禁令 |
| 2 | 室内环境超标 | 甲醛、苯等超标 |
| 3 | 厨卫渗漏 | 防水未做好，有渗漏 |
| 4 | 瓷砖空鼓 | 墙地砖空鼓超标 |
| 5 | 地面不平 | 地面平整度差 |
| 6 | 阴阳角不顺直 | 墙面阴阳角偏差大 |
| 7 | 开关插座位置不当 | 被家具遮挡，位置不合理 |
| 8 | 门窗开启不畅 | 门窗扇卡滞 |
| 9 | 吊顶裂缝 | 石膏板接缝开裂 |
| 10 | 洁具不居中 | 洁具未与瓷砖对缝 |
| 11 | 等电位未连接 | 卫生间等电位端子箱未接线 |
| 12 | 燃气管线私改 | 擅自改动燃气管线 |

- 复查结论

- 专家组根据现场检查情况，结合DBJ33/T 1077-2025进行综合评价。评价结果分为“推荐”和“不推荐”两种。

- 存在以下情况之一的，直接“不推荐”：

- 擅自拆改承重结构；

- 室内环境检测不合格；

- 存在严重渗漏；

- 消防验收不合格；

- 申报资料弄虚作假。

- 本细则自发布之日起施行，由温州市建筑装饰行业协会负责解释。

温州市建筑装饰行业协会

2026年5月11日